## Sheet1
Frequency(Hz) | output voltage(M1) | output voltage(M2) | Frequency(Hz) | output voltage(M3) | output voltage(M3) | Frequency(Hz) | output voltage(M5)
0.5 | 0.936 | 0.896 | 0.05 | 0.36 | 0.188 | 0.05 | 0.17
1 | 0.84 | 0.792 | 0.1 | 0.496 | 0.376 | 0.1 | 0.348
2 | 0.672 | 0.588 | 0.3 | 0.792 | 0.744 | 0.3 | 0.68
3 | 0.568 | 0.432 | 0.5 | 0.928 | 0.92 | 0.5 | 0.8
4 | 0.488 | 0.332 | 1 | 1 | 0.984 | 1 | 0.752
5 | 0.44 | 0.276 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0.576
6 | 0.408 | 0.224 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.432
7 | 0.368 | 0.192 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 0.34
8 | 0.348 | 0.164 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.272
9 | 0.332 | 0.138 | 3.5 | 1 | 1 | 6 | 0.224
10 | 0.31 | 0.122 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.206
|  |  | 4.5 | 1 | 1 | 8 | 0.18
Input Voltage |  |  | 5 | 1 | 1 | 9 | 0.156
1 | [5 empty] | 10 | 0.134
[6 empty] | 12 | 0.101
[6 empty] | 14 | 0.082
[6 empty] | 16 | 0.07
[6 empty] | 18 | 0.06
[6 empty] | 20 | 0.051
for input = 500mv output = 30mV at f = 16 hz